## Slide 1
EIF Log Tools
사용자 가이드 (상세)
타임플로어 · 로그뷰어 | MES / EIF / PLC 로그 분석

## Slide 2
목차
1. 제품 개요 및 구성
2. 접속 및 실행 방법
3. 공통 기능 (폴더 선택 / 새로고침)
4. 타임플로어 상세 사용법
5. 로그뷰어 상세 사용법
6. 권장 업무 시나리오
7. 주의사항 · FAQ
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 1 / 15

## Slide 3
1. 제품 개요
EIF Log Tools는 MES · EIF · PLC 관련 로그를 브라우저에서 확인하는 웹 도구입니다.
로그는 서버로 업로드되지 않으며, 사용자 PC 브라우저에서만 읽습니다. (Chrome / Edge 권장)
타임플로어
· LOT 단위 시퀀스 다이어그램
· MES ↔ EIF ↔ PLC 메시지 흐름
· Alarm 강조 (RESULT / LINESTOP)
· Bit–Word 매칭 상세 표시
· SFC / SOLACE / TRACE 로그 지원
로그뷰어
· 일반 .log 텍스트 뷰어
· 파일/내용 키워드 검색·정렬
· 메시지 블록 단위 표시
· 시간(시:분 ~ 시:분) 필터
· 대용량 로그 빠른 표시
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 2 / 15

## Slide 4
2. 접속 및 실행 방법
A. 배포 사이트 (Vercel)
1. 제공받은 URL로 접속
→ https://eif-ai-mu.vercel.app
2. 상단 탭에서 기능 선택
· 타임플로어
· 로그뷰어
3. 로그 폴더를 선택하고 사용
※ 인터넷만 되면 설치 없이 사용
※ 로그 파일은 PC에서만 읽힘
B. 로컬 실행 (개발/검증)
1. web 폴더로 이동
2. npm install
3. npm run dev
4. 브라우저에서
http://localhost:3000 접속
※ 기능 검증·수정 시 사용
※ 배포 전 로컬에서 먼저 확인
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 3 / 15

## Slide 5
3. 공통 기능 — 폴더 선택
로그 폴더 선택 방법
1. [폴더 선택] 또는 Browse 버튼 클릭
2. SFC / TRACE / SOLACE 로그가 있는 상위 폴더 지정
3. 브라우저가 폴더 접근 권한을 요청하면 허용
새로고침
· [새로고침]으로 같은 폴더의 최신 파일을 다시 읽습니다.
· Windows 탐색기를 다시 열 필요 없습니다.
· showDirectoryPicker 지원 브라우저(Chrome/Edge)에서 권한 유지됩니다.
권장 폴더 구조 예: LOG / SFCTYPE / SFC · TRACE
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 4 / 15

## Slide 6
4. 타임플로어 — 화면 구성
상단: 탭(타임플로어/로그뷰어) · 폴더 선택 · 새로고침
필터 영역: LOT ID 입력/제안 · From(시작 시각) · 옵션
본체: MES · EIF · PLC 3레인 시퀀스 다이어그램
우측/하단: 선택한 이벤트 상세(Word/Bit · Raw)
사용 흐름
1) 폴더 선택 → 2) LOT 입력/선택 → 3) 타임플로어 생성 → 4) 이벤트 클릭 상세 확인
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 5 / 15

## Slide 7
4-1. 타임플로어 — LOT · From 필터
LOT ID
· 입력창에 LOT를 직접 입력하거나
제안 목록에서 선택합니다.
· 폴더 선택 후 로그에서 LOT를
추출해 제안합니다.
· LOT 변경 시 이전 결과는 초기화됩니다.
· LOTID가 없는 SFC 메시지도
주변 맥락에 포함될 수 있습니다.
From (시작 시각)
· 타임플로어에 표시할 시작 시각
· 대문자 From 입력 필드 사용
· 해당 시각 이후 이벤트만 표시
· 긴 로그에서 관심 구간만
좁힐 때 유용합니다.
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 6 / 15

## Slide 8
4-2. 타임플로어 — 다이어그램 읽기
레인
· MES: 상위 시스템 메시지 (SFC 등)
· EIF: 중계/변환 구간
· PLC: TRACE Bit/Data 신호
이벤트 확인
· 화살표/박스를 클릭하면 상세 패널이 열립니다.
· Bit와 Word가 매칭되면 함께 표시됩니다.
· Alarm(RESULT / LINESTOP 등)은 강조되어 보입니다.
· 좌우 스크롤은 다이어그램 영역에만 적용됩니다.
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 7 / 15

## Slide 9
4-3. 타임플로어 — 실무 팁
· LOT 제안이 비면: 폴더를 다시 선택하거나 새로고침하세요.
· Word 상세가 안 보이면: 해당 구간에 Word 로그가 있는지 확인하세요.
· 결과가 너무 많으면: From 시각을 좁혀 구간을 줄이세요.
· 다른 LOT로 바꿀 때: LOT를 바꾸면 이전 타임플로어는 자동 초기화됩니다.
· SFC만 있거나 TRACE만 있어도 가능한 범위에서 표시됩니다.
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 8 / 15

## Slide 10
5. 로그뷰어 — 화면 구성
좌측: 로그 파일 목록 (이름 · 검색 · 정렬)
우측: 선택한 파일 내용 (메시지 블록 단위)
상단 필터: 키워드 검색 · 시간(HH:mm ~ HH:mm)
사용 흐름
1) 폴더 선택 → 2) 파일 선택 → 3) 검색/시간 필터 → 4) 블록 단위로 내용 확인
※ 로그뷰어는 로컬/브라우저에서 파일을 직접 읽어 표시합니다.
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 9 / 15

## Slide 11
5-1. 로그뷰어 — 검색 · 정렬
검색
· 파일명 / 내용 키워드로 좁힙니다.
· 검색 시 매칭된 SFC/TRACE
메시지 블록 전체가 펼쳐집니다.
· WORD 등 관련 구간도 함께
확인할 수 있습니다.
· 대용량 파일은 원문 통째 렌더로
빠르게 표시합니다.
정렬 · 선택
· 파일 목록을 이름/시간 등으로
정렬할 수 있습니다.
· 파일 클릭으로 바로 내용을
불러옵니다.
· Browse가 안 되면 Chrome/Edge로
다시 시도하세요.
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 10 / 15

## Slide 12
5-2. 로그뷰어 — 시간 필터
형식: HH:mm ~ HH:mm (예: 09:30 ~ 10:15)
· 날짜(하루) 필터는 사용하지 않습니다. 시간대만 지정합니다.
· 지정한 시·분 구간에 해당하는 메시지 블록만 표시합니다.
· 검색과 함께 쓰면 ‘키워드 + 시간대’로 빠르게 좁힐 수 있습니다.
메시지 블록
· 한 건의 SFC/TRACE 메시지를 헤더~본문까지 묶은 단위입니다.
· 검색/시간 필터는 줄 단위가 아니라 블록 단위로 동작합니다.
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 11 / 15

## Slide 13
6. 권장 업무 시나리오
시나리오 A
LOT 트러블 추적
1. 타임플로어 탭
2. 폴더 선택
3. LOT 입력
4. From으로 구간 축소
5. Alarm/이상 구간 클릭
6. Bit–Word 상세 확인
시나리오 B
원문 로그 확인
1. 로그뷰어 탭
2. 폴더 선택
3. 파일 검색·선택
4. 키워드 검색
5. 시간 필터 적용
6. 블록 전체 내용 확인
시나리오 C
교차 검증
1. 타임플로어로
흐름 파악
2. 시각·메시지명 메모
3. 로그뷰어에서
같은 시각 검색
4. Raw와 시퀀스 대조
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 12 / 15

## Slide 14
7. 주의사항
· Chrome 또는 Edge를 권장합니다. (폴더 선택 API)
· 로그는 서버에 업로드되지 않습니다. PC 브라우저 메모리에서만 처리됩니다.
· 매우 큰 로그는 읽기/표시에 시간이 걸릴 수 있습니다.
· 폴더 권한을 거부하면 파일을 읽을 수 없습니다. 다시 선택하세요.
· Vercel 배포본과 로컬(npm run dev) 기능은 동일 계열입니다.
· 기존 .NET(EIF_AI) 서버 버전과 웹(Next.js) 버전은 별도 실행 경로입니다.
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 13 / 15

## Slide 15
7-1. FAQ
Q. Browse / 버튼이 안 눌려요
A. Chrome/Edge로 열고 페이지를 새로고침한 뒤 다시 시도하세요.
Q. LOT 제안이 안 나와요
A. 폴더를 다시 선택하거나 [새로고침] 후 LOT 입력창을 확인하세요.
Q. Word 상세가 비어 있어요
A. 해당 구간에 Word 로그가 없거나 Bit와 매칭되지 않은 경우입니다.
Q. 날짜(하루) 필터는 없나요?
A. 로그뷰어는 HH:mm~HH:mm 시간 필터만 제공합니다.
Q. 로그가 밖으로 나가나요?
A. 아니요. 브라우저에서만 읽고 서버로 전송하지 않습니다.
EIF Log Tools 사용자 가이드 | 14 / 15

## Slide 16
문의 · 개선 요청
기능 추가·오류 제보가 있으면 개발 담당자에게 전달해 주세요. EIF Log Tools — TimeFloor · Log Viewer